南京医科大学康达学院连云港校区

病理数码互动实验室邀请招标书

项目编号:KD2014061810----

根据南京医科大学康达学院连云港校区的教学需要，需购置一批设备。现决定对此招标，发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写投标文件，参与投标。有关投标具体事项公布如下：

一、招标单位：南京医科大学康达学院连云港校区

二、招标项目：病理数码互动实验室建设项目

三、标的概括（货物清单及技术要求详见附件）：

病理数码互动实验室建设

四、投标须知：

1．投标单位应认真阅读招标书所有要求，如没有按招标书要求提交全部资料或没有对招标书内容做出实质性响应的，其投标将有可能被拒绝。

2．投标单位必须具有独立的法人资格，具有独立订立合同的能力（提供法人营业执照副本复印件，要求证件有效并清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围、税务登记证复印件和投标人资格的其他证明文件复印件）；投标人必须为生产制造厂商，如为代理商需提供原生产制造厂商（主要产品）针对本项目的授权；2011年1月1日以来，实际完成类似高校同类项目至少二个（合同原件备查，以及此项目联系人联系电话（固定电话），供现场核对其真实性）。本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包 。

3．投标人所投产品须为国内外知名品牌且为全新产品，投标单位必须有稳定、强有力的售后服务队伍，售后服务及时、态度优良，且必须在投标书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。投标单位所有质保期自学院相关部门验收合格之日起算。质保期内（人为因素除外）出现故障免费维修，2小时响应，24小时解决问题；当场无法处理的故障，投标人需提供替代产品。提供终身维修免收上门费，超过质保期的维修只收取部件成本费用。

4．供货日期与地点：合同签订后30天（日历日）内，招标人指定地点

要求投标单位必须确保在30天内完成供货与安装，并在标书中提供详细供货日期、安装日期及方案。请各投标单位在投标文件里注明是否能满足此要求，同时如果有更短且行之有效的完成周期，请另附说明，并加盖公章。

5．质保期：五年

6. 投标保证金：人民币贰万元整（20000元）

交款方式：电汇、转账、网银。交现金的投标人应直接将投标保证金存入南京医科大学康达学院连云港校区账户上，“收款单位”一栏填南京医科大学康达学院名称（只以转账或电汇方式退款）。

开户名称：南京医科大学康达学院

开户银行：农行云台支行

银行账号：10440501040007325

备注：转帐时请注明所投项目名称、编号；未中标单位投标保证金十个工作日内退还至投标单位对公账户；中标单位投标保证金转为履约保证金，待项目验收合格后退还至中标单位对公账户。

7．投标报价应是包括运输、安装、售后服务等一切费用在内的一次性报价。

8．付款方式：在货物安装、验收合格后，支付合同款项的95%，验收合格满一年后，支付合同款项的5%（不计利息）。

9．评标方式：我院将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我院不作任何解释，标书不退回。

五、投标文件的编制及投递

（1）、报价文件一式四份，其中正本一份，副本三份，正副本发生差异时以正本为准。

（2）、报价文件必须是打印件，用字须规范，文件应无涂改及行间插字。若有修改须有报价人的印鉴。投标文件须密封并在封口加盖公章。

投标文件发布时间：2014年06月26上午9:00（京时间）。投标文件发布地点：

南京医科大学康达学院：

http://202.195.176.69/s/107/t/275/p/1/list.jspy

采购联系人：单老师：0518-80689577        时老师：18360579866

周老师：15150942265

（4）、投标报名截止时间：2014年07月07日17:00时整前（北京时间）。将投标报名表提交或传真至南京医科大学康达学院连云港校区行政楼106后勤管理办公室，传真：051880689577

（5）、开标时间与地点：

开标时间：2014年07月10日下午14:30（北京时间）

开标地点：投标人应在通知的时间内将制作的投标文件一式肆份密封加盖公章后送达江苏省连云港市花果山大道春晖路8号南京医科大学康达学院连云港校区行政楼307会议室。

六、其它要求

1.本招标书是合同不可分割的部分，投标单位一旦决定接收本招标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2.无论投标结果如何，投标单位自行承担参加招标有关的全部费用。

3.不符合本招标书要求的标书将被视为无效标书。

4.是否应标，遵循自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此邀请。

南京医科大学康达学院

2014年 06 月26 日

参数要求：

显微数码互动教室项目

一、配置及报价单

| 序 号 | 货物名称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师用数码生物显微镜 | 台 | 2 |
| 2 | 学生用数码生物显微镜 | 台 | 140 |
| 3 | 数码互动教室控制软件 | 套 | 2 |
| 4 | 数字切片库系统 | 套 | 2 |
| 5 | 教师端分析软件 | 套 | 2 |
| 6 | 学生端分析软件 | 套 | 140 |
| 7 | 通用机械接口 | 个 | 142 |
| 8 | 网络交换机 | 台 | 6 |
| 9 | 工程及网络布线 | 套 | 2 |
| 10 | 工程及电源布线 | 套 | 2 |
| 11 | 教师工作台、椅 | 套 | 2 |
| 12 | 学生桌、椅 | 套 | 140 |
|  | 防静电地板 | ㎡ | 315 |

二、参数要求：

- 教师用数码生物显微镜：

- 科研级内置一体式数码生物显微镜，≧500万像素，分辨率≧2000*1500，USB2.0高速输出。

- 光学系统：无限远色差矫正光学系统。

- 观察筒：三目镜筒，30。倾斜的铰链式镜筒，瞳距调节范围55~75mm，内置摄像转换镜组。

- 目镜：WF 10X，2个。

- 物镜：无限远平场消色差物镜四个：4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧、油）。

- 物镜转换器：内定位内倾五孔转换器。

- 调焦机构：粗微调同轴，并带有手轮松紧调节装置，调焦行程25mm，微调格值0.002mm。右操作手轮带高倍记忆功能，高倍观察调节清楚，锁紧手轮，转到低倍观察后转回来时，直接调到锁紧位置。

- 载物台：防腐、耐磨，游标最小计数0.1mm。

- 阿贝聚光镜：N.A.1.25，高度可自由调节。

- 照明： LED光源，灯泡使用寿命长。

- 其它：有防霉结构设计及加工过程中的防霉处理。

- 学生用数码生物显微镜

- 内置一体式数码生物显微镜, ≧200万像素，分辨率1600*1200，USB2.0高速输出。

- 光学系统：无限远色差矫正光学系统。

- 观察筒：三目镜筒，30。倾斜的铰链式镜筒，内置摄像转换镜组。

- 目镜：WF 10X，2个。

- 物镜：无限远平场消色差物镜四个：4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧、油）。

- 物镜转换器：内定位内倾四孔转换器。

- 调焦机构：粗微调同轴，并带有手轮松紧调节装置，调焦行程25mm，微调格值0.002mm。

- 载物台：防腐、耐磨，游标最小计数0.1mm。阿贝聚光镜：N.A.1.25，高度可自由调节。

- 照明： LED灯，灯泡使用寿命长。

- 其它：有防霉结构设计及加工过程中的防霉处理。

- 数码互动教室控制软件

- 老师端互动控制软件

  - 具有三个通道，实时显示老师显微镜镜下图像，学生显微镜镜下图像和学生电脑屏幕图像。当锁定学生屏幕时，还有通过学生镜下图象通道了解情况、指导学生的实训。

  - 能实时采集教师端镜下图象，能进行各种图象参数（如白平衡、色彩调节、颜色校正等）的调节；具有实时测量动态图象中细胞或组织的生物学参数，包括直径、周长、面积等功能。

  - 能拍摄（手动/自动）、录象教师镜下图象或屏幕图象，并支持在图象上标注后拍摄。

  - 具有教学示范功能，能把教师屏幕图象传输给学生显示器，配合语音交流功能，实现教学讲解，并可以使用播放器功能把影音教学视频播放给所有学生学习。

  - 动态图象、语音互动交流实时传输，无明显延迟。

  - 具有图象对比功能，可同屏对比不同图片。

  - 具备电子点名功能，系统自动保存统计数据。

  - 支持任意格式的文件下发、支持网络化考试、支持实验报告电子版批改、支持工具栏定制、支持中英文一键切换。

  - 教师能全面掌控教学过程可以控制学生端电脑的关闭、重启；控制学生端软件的关闭、重启；控制学生端彩信功能的使用和关闭。

- 学生端互动控制软件

  - 能实时显示学生端镜下图象，能进行各种图象参数（如白平衡、色彩调节、颜色 校正等）的调节；

  - 具有实时测量动态图象中细胞或组织的生物学参数，包括直径、周长、面积等功能。能拍摄（手动/自动）、录象教师镜下图象或屏幕图象，并支持在图象上标注后拍摄。

  - 图象、语音互动交流功能，学生可以点击提问按钮及时的和老师语音交流。

  - 具有中，英文版本，支持一键切换，方便留学生教学。

  - 具有图象对比功能，可同屏对比不同图片。支持作业提交、支持网络化考试、支持实验报告电子版批改、支持中英文一键切换。

- 教师端图像分析软件

- 支持多种图像输入格式；能将拍摄到的标本片的各个部位的局部图像自动按顺序拼接得到整个切片的图像，最大拼接图像数≧20×20张，拼接快速、准确；

- 能将不同焦面的图像去模糊合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深，合成快速，图像效果好。

- 可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。

- 对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)。

- 具备调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器等图像处理功能；

- 可对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等校准测量。

- 能对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理。

- 能实现播放录像、远程共享。

- 学生端图像分析软件

- 可对实时视频图像进行捕捉、自动间隔捕捉、录像。

- 具有对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印及相册管理等功能。

- 具有图象对比、调整、反转、浮雕、锐化、平滑、马赛克、灰值化、图像合并、旋转、翻转、镜像及改变图像尺寸功能。

- 对图像进行直线、矩形、圆、椭圆、不规则图形、多边形等校准测量；

- 自由生成实验报告打印。测量结果可输出为EXCEL格式或文本文件。

- 考试软件系统：

  - 支持单项选择、多项选择(4～6项)、填空题、判断题、问答题、阅读理解题等多种题型，并实现单项选择、多项选择、判断题可以自动评分。

  - 支持多种考试及练习类型：自适应，常规考试(分随机试卷、固定试卷)。

  - 支持题库分级（题库集、题库、知识点）、支持题目难度等级（1～5级）。

  - 支持考试及查分，并可查看本次考试的所有参考答案及本人在各知识点的正确率

  - 支持用户管理，可将各教师、学生、班级的帐户信息输入数据库，包括用户名、密码，每位学生根据相应用户名登入系统参加考试，查询分数。教师根据相应用户名登入系统进行组卷，评卷等工作。

  - 支持题库管理和试卷管理，可新建题库集、题库、并输入题目，每次手工出卷的题目也自动加入题库。

- 数字切片浏览软件

具有数字切片浏览功能，用鼠标随意选择不同放大倍率，观察不同倍率下切片的真实图像。也可模拟显微镜的物镜倍数，2X，4X，10X，20X，40X，最大可至100X。

- 网络交换机

华为3com，24口交换机，系统完全建立在10M/100M/1000M局域网平台上。不需增加任何其他传输设备，能实现多媒体网络教室、语音教室、数字显微互动教室三网合一的互动教学功能。要求技术先进、成熟，结构简单，维护方便。

- 工程及网络布线

每间教室约150平方米，每间教室有71个数码互动端口，所有线材、接口、开关均为品牌。

- 工程及电源布线

每间教室约150平方米，每间教室有71个数码互动端口，所有线材、接口、开关均为品牌。

- 通用机械接口：

要求品牌通用机械接口

- 教师用桌椅

- 教师桌：

规格：长宽高：2000mm×600mm×750mm（具体尺寸根据学校要求定）

结构：一体化电脑键盘，一个抽屉，一个机柜，一组交换机柜，前后开门，便于接线维修。机柜有百页窗式散热孔，带锁。

台面：贴面理化板，25毫米高密度板芯，2毫米PVC边。

柜体： E1级18毫米环保三聚氰胺双面板材，PVC封边，三级耐承重导轨，优质五金附件，结构合理，外形美观，每桌配16孔电源插座2个。

- 教师椅：高脚转椅，皮凳面，可升降。

- 学生用桌凳

  - 学生桌

规格：长宽高：1000mm×600mm×750mm（具体尺寸根据学校要求定）

结构：一体化电脑键盘，一个抽屉，一个机柜，机柜有百页窗式散热孔，带锁。

台面：贴面理化板，25毫米高密度板芯，2毫米PVC边。

柜体： E1级18毫米环保三聚氰胺双面板材，PVC封边，三级耐承重导轨，优质五金附件，结构合理，外形美观，每桌配16孔电源插座1个。

  - 学生凳（可升降）

规格：凳面直径300mm；脚：直径25*1.2mm厚度，半外贸电镀；螺杆：直径50mm空心管，厚度1.2mm；中心螺杆，螺钢直径28mm厚度，最短320mm，行程150mm。颜色由买方确定。

- 防静电地板

整体高度约15cm；全钢防静电地板，上层钢板厚0.6mm，下层钢板厚0.5mm，地板厚度30mm，规格尺寸(mm)：600mm*600mm*35mm。永久性PVC防静电高耐磨地板面。

15.售后和质保

售后：出现故障，要求4小时内相应，紧急情况要求专业技术人员24小时内到达现场。

质保：质保期限整体质保叁年。质保期从安装调试完毕，甲方验收合格后开始计算。质保期内，要求每年免费上门对显微镜保养2次（每学期1次），并免费上门检测、维修及更换易损材料以确保正常使用。质保期外所有保养、维修、更换材料等均要求按成本价收取，并提供终身技术指导和服务。

投标文件格式

1．投标函

致：

1．我方收到你方                           的招标文件。经研究，自愿以每套人民币（大写）                   单价，提供满足招标文件要求的生化实验进口仪器，并实质性响应招标文件提出的各项规定和要求。

2．我方保证在合同签订      天（日历天数）内确保设备交付至现场。

3．我方将派出专业技术人员负责系统安装培训。

4．我方完全接受和认可招标文件的所有内容，并响应招标文件中的要求。

5．我方提供的教学系统其质量符合设计和规范的要求。

6．如果我方中标，我方将严格按照招标文件和相关的法律法规及签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7．由于使用我方提供的产品而发生的关于专利权、商标使用权、工业设计权及其他产权的纠纷，我方负一切责任。

投标单位（章）：

联系电话：

法定代表人（签名或盖章）：

或  授权委托代理人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

2.报 价 明 细 表

| 序 号 | 采购项目 | 主要配置 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 质保期或维护期 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | ¥ 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

投标人：（公章 ）                    全权代表签字：

注  (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上表中的“投标报价单价”数应当等于“投标函”中投标报价数。

3．企业法人授权委托书

本授权委托书申明：我       （姓名）系

（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的      （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名

义参加                           （项目名称）的投标

活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处

理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

联系电话：

投标单位盖章

年   月   日

4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标人技术偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

5、企业资质证明

营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、制造商证明

6、产品质量及服务承诺书

7、投标报名表

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |
| --- |
| 项目名称 | 病理数码互动实验室建设项目 | 项目编号 | KD2014061810 |
| 投标单位名称 |  | 所投分标 | 无分标 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 报名截止时间 | 2014年07月07日17:00时 | 项目负责人 | 单老师 |
| 备注: 单位盖章: |

合  同

依照《中华人民共和国合同法》，中标单位与招标单位签订合同，以下为合同主要条款：

需求方（简称甲方）：南京医科大学康达学院

供货方（简称乙方）：                                 （全称）

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                            采购事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

二、供货日期

合同签定后    天（日历天）内交货、安装并调试完毕。

三、合同价款：金额（大写）：                 万元（人民币）

应包含从项目中标起到竣工验收止（含质保期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

四、交货要求

1、收货人：

2、交货地点：甲方指定地点。

3、交货要求：

五、产品验收

1、第一次验收：设备运抵甲方现场后，甲乙双方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由乙方负责免费补齐、调换。乙方需提供相关设备质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等。

2、第二次验收：设备安装、调试结束，运行一周后，达到验收标准，甲乙双方共同验收合格。

六、质保期及售后服务、安装过程中的服务

1、乙方所供设备、材料及安装质量保证期不小于    年，计算起始时间从设备正式投入使用之日开始计算。

2、质保期内出现设备故障（人为因素除外），乙方在接到甲方通知后   小时内能积极响应，   小时内派员赶到现场，   小时内排除故障，免费排除故障、修复或更换零部件。如48小时内无法解决问题，能免费提供替代设备以确保教学任务的顺利开展。

3、在安装过程中，甲乙双方互相配合。

4、设备的日常维护、保养时间，必须安排在非运行时间。

七、甲方付款方式：

在设备安装、调试完毕并正常运行一个月后，能够满足使用部门要求的，经学院相关部门验收合格后支付合同总金额的95%，验收合格满一年后支付合同总金额的5%（不计利息）。

八、分包或转包。

严禁乙方进行分包或转包，如发现，甲方有权中止合同，造成的一切损失由乙方承担。

九、违约、索赔

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

3、乙方因逾期交付货物的（不可抗力因素除外，如战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力的事故），应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十、争议

双方约定，在合同履行过程中产生争议时双方协商解决。

十一、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

十二、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2、合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国合同法》等有关规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。

4、本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有相同的法律效应。

5、本项目招标、投标文件均为合同组成部分。

甲方：（公章）				   		  乙方：（公章）：

单位地址：							  单位地址：

法定代表人：						  法定代表人：

委托代理人：						  委托代理人：