南京医科大学康达学院(连云港校区)

景观湖改造工程招标公告

项目编号:KDLG2016062901

为了美化校园,改善校园景观湖，决定对学院景观湖进行拓宽美化改造，现对外进行招标，特发此公告，凡符合招标要求的施工单位均可以在规定时间内按要求编制投标文件，参与投标。

一、综合说明

1、招标单位：南京医科大学康达学院

2、项目名称：学院景观湖改造工程

3、建设地点：南京医科大学康达学院（连云港校区）

4、建设内容：详见设计图纸及工程清单

5、承包方式：包工包料

6、质量要求：符合国家、行业相关工程规范

7、工期要求：2016年7月15日至2016年8月30日

二、投标报价

本工程招标方式为院内公开招标。投标人根据招标人提供的工程图纸、工程清单及要求进行报价，投标人报价前应认真查看图纸和工程量清单，并组织专业技术人员勘探现场，结合现场情况以及充分考虑施工期间建材的市场风险和政策调整确定风险系数，根据院方提供招标清单进行计价报价。报价文件综合单价按最新相关工程定额进行编制。

三、投标人资格要求

1、具备市政或水利工程承包三级以上（含）独立法人资格且企业注册资本不低于500万元；

2、遵守国家法律、法规，具备履行合同相适应的技术与经济能力；

3、能承担与投标价相适应的法律与经济责任；

4、具备独立承揽招标工程项目的资质和条件；

5、投标企业具有相关工程施工能力，在施工中没有发生重大安全和质量事故；

四、招标流程

1、对符合学院要求的施工承包单位应提交企业相关资料，招标经办人对报名单位的资格进行预审，投标人需现场购买招标书、图纸和工程量清单等（招标文件购买费用500元）；

2、本工程投标保证金贰万元整，通过审核并缴纳保证金后方视为应标成功。无故不参加投标的,扣除保证金的20%作为违约金。中标单位保证金转为工程履约保证金，工程完工后支付（无息）；未中标单位保证金一周内返还（无息）。

五、投标书

1、法人代表授权委托书，被委托人身份证复印件（若法人代表参加则无需此项）；

2、企业营业执照副本、税务登记证等文件复印件；

3、相关业绩证明、资质证明、安全生产许可证以及企业认为有必要提供的其他证明文件；

4、项目经理：必须具备注册建造师资格和建筑工程师资质

5、投标报价清单（商务标）；

6、施工组织设计（技术标）。

以上材料文件均应加盖投标单位公章，按顺序装订。投标书一式叁份，正本壹份，副本贰份。商务标和技术标应独立成册，其中商务标应根据招标人提供的项目名称和工程量编制，技术标施工组织设计编制须包括项目管理制度，人材机管理组织，施工方案，质量保证体系和措施，，安全生产、文明施工、成本控制措施，施工进度计划等。投标文件须密封并在封口处加盖骑缝公章，封面上务必注明投标单位全称、联系人和联系方式并盖公章，不符合要求的作废标处理。投标文件应由投标代理人密封后带到开标现场，统一交予评标小组。

六、评标方法

1、本工程评标工作在南京医科大学康达学院监察办公室监督下，由南京医科大学康达学院组织评标小组进行评标。在招标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，根据合理最低投标价确定中标人（经评标小组认为明显低于成本价的作废标）。

2、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标人以书面方式对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

七、招标报名与技术交底

1、报名审核及购买标书截止时间： 2016年7月6日17:00

2、投标人须安排工程造价和施工技术人员现场接受技术交底，交底内容包括：设计图纸，工程项目清单，现场情况等。

3、统一技术交底时间：2016年7月7日14：30----15:00

项目联系人：陈元   联系方式： 0518-80689580

八、开标时间和地点

开标时间： 2016年7月14日上午9：00

地    点： 南京医科大学康达学院行政楼307室

九、合同签订和一般条款

1、合同签订：接到中标通知书起3日内必须到甲方签订合同，否则视为自动放弃此次中标（除双方协商时间签订）；合同经双方代表签字、加盖公章（或合同章）后即生效；

2、一般条款：（1）合同工期45个日历日；

（2）付款方式：①工程完成验收合格后，付合同价款70%，工程审计后付至审计金额的95%，尾款5%作为质保金，自竣工验收合格之日起两年内付清。

（3）审计方式：审计核减率（送审价和审定价差额与送审价之比）低于5%，审计费由院方支付；核减率5%-10%的，审计费由施工方承担30%，院方承担70%；核减率10%-15%的，审计费由施工方承担70%，院方承担30%；核减率超过15%的，审计费由施工方全部承担，且三年内不得参与学院建设项目投标。

（4）结算方式：工程量按实核算，价格由审计部门审核；竣工验收合格后报结算；

（5）质量保证书：两年内按时按要求完成后期维修，质量保证书作为合同附件，加盖公章；

（6）明确合同主体双方的权利和义务、违约责任等；

（7）其他合同条款参见江苏省建筑工程标准合同。

十、其它要求

1、本招标书是合同不可分割的部分，受邀投标单位一旦决定接收本邀标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2、无论投标结果如何，投标单位自行承担参加投标有关的全部费用。

3、不符合本招标书要求的标书视为废标。

4、是否应标，遵循完全自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此公告。

南京医科大学康达学院

2016年6月29日